## PLC
FL-net Ver.3.01 認証機器一覧表
機器分類：プログラマブルコントローラ
受付番号 | 認証番号 | 会社名 | 製品名称 | 製造業者 形式 | 機器 バージョン | 通信速度 分類 | 機能 クラス | 認証条件 （実装：○、非実装：×、対象外：－） | [12 empty] | プラットフォーム
ベンダーコード
FL-net0139 | FL-net 3.01- 0002- 20121214 | 三菱電機 | FL-net インタフェースユニット | QJFLT-F01 | 4244h (“BD”) | 10/100Mbps 共用機 | クラス１ | メッセージサービス（上段：サーバ機能、 下段：クライアント機能） | [12 empty] | 通信ユニット 本体：QJFLT-F01 プログラミング装置：SW D5-GPPW CPUユニット：Qn(H)CPUユニット
[8 empty] | バイトブロックリード | バイトブロック ライト | ワードブロックリード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | 停止指令 | 運転指令 | プロファイル リード | 透過形 メッセージ | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折返し
[8 empty] | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | デバイスレベルネットワーク |  |  | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP)
|  | MELCO | [5 empty] | サイクリック 送信 | サイクリック 受信 | 勧誘フレーム (クライアント) | バイトブロック リード | バイトブロック ライト | ワードブロック リード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | プロファイル リード | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折り返し
[8 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
[8 empty] | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP) | [10 empty] | コマンドサーバ （サーバ機能，TCP）
[8 empty] | 停止指令 | 運転指令 | IO割付設定 | IO割付読出し | トークン保持 時間測定開始 | トークン保持 時間測定終了 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ開始 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ終了 | ｺﾝﾌｨｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ 用ﾊﾟﾗｰﾀ設定 | 自ﾉｰﾄﾞ設定情報 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ読出し | ノードリセット
[8 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
FL-net0137 | FL-net 3.01- 0003- 20121214 | 日立製作所 | FL.NET モジュール | LQE702 | 0001-0000 | 100Mbps 専用機 | クラス１ | メッセージサービス（上段：サーバ機能、 下段：クライアント機能） | [12 empty] | 通信ユニット 本体：FL.NETモジュール
[8 empty] | バイトブロックリード | バイトブロック ライト | ワードブロックリード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | 停止指令 | 運転指令 | プロファイル リード | 透過形 メッセージ | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折返し
[8 empty] | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | デバイスレベルネットワーク |  |  | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP)
|  | HITACHI | [5 empty] | サイクリック 送信 | サイクリック 受信 | 勧誘フレーム (クライアント) | バイトブロック リード | バイトブロック ライト | ワードブロック リード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | プロファイル リード | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折り返し
[8 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
[8 empty] | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP) | [10 empty] | コマンドサーバ （サーバ機能，TCP）
[8 empty] | 停止指令 | 運転指令 | IO割付設定 | IO割付読出し | トークン保持 時間測定開始 | トークン保持 時間測定終了 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ開始 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ終了 | ｺﾝﾌｨｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ 用ﾊﾟﾗｰﾀ設定 | 自ﾉｰﾄﾞ設定情報 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ読出し | ノードリセット
[8 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
FL-net0140 | FL-net 3.01- 0004- 20130121 | 富士電機 | MICREX-SX シリーズ SPH FL-netモジュール | NP1L-FL3 | 2136n | 10/100Mbps共用機 | クラス１ | メッセージサービス（上段：サーバ機能、 下段：クライアント機能） | [12 empty] | 通信ユニット 本体：NP1L-FL3
[8 empty] | バイトブロックリード | バイトブロック ライト | ワードブロックリード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | 停止指令 | 運転指令 | プロファイル リード | 透過形 メッセージ | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折返し
[8 empty] | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | デバイスレベルネットワーク |  |  | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP)
|  | FUJI ELEC. | [5 empty] | サイクリック 送信 | サイクリック 受信 | 勧誘フレーム (クライアント) | バイトブロック リード | バイトブロック ライト | ワードブロック リード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | プロファイル リード | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折り返し
[8 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
[8 empty] | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP) | [10 empty] | コマンドサーバ （サーバ機能，TCP）
[8 empty] | 停止指令 | 運転指令 | IO割付設定 | IO割付読出し | トークン保持 時間測定開始 | トークン保持 時間測定終了 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ開始 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ終了 | ｺﾝﾌｨｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ 用ﾊﾟﾗｰﾀ設定 | 自ﾉｰﾄﾞ設定情報 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ読出し | ノードリセット
[8 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
FL-net0142 | FL-net 3.01- 0005- 20130308 | 東芝 | プログラマブルコントローラ PROSEC-T3シリーズ、 統合コントローラ Vシリーズ model 3000用 FL-net インタフェースモジュール | FL322 | 1.00 | 10/100Mbps共用機 | クラス１ | メッセージサービス（上段：サーバ機能、 下段：クライアント機能） | [12 empty] | 通信ユニット 本体：FL-net モジュール FL322
[8 empty] | バイトブロックリード | バイトブロック ライト | ワードブロックリード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | 停止指令 | 運転指令 | プロファイル リード | 透過形 メッセージ | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折返し
[8 empty] | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | デバイスレベルネットワーク |  |  | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP)
|  | TOSHIBA | [5 empty] | サイクリック 送信 | サイクリック 受信 | 勧誘フレーム (クライアント) | バイトブロック リード | バイトブロック ライト | ワードブロック リード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | プロファイル リード | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折り返し
[8 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
[8 empty] | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP) | [10 empty] | コマンドサーバ （サーバ機能，TCP）
[8 empty] | 停止指令 | 運転指令 | IO割付設定 | IO割付読出し | トークン保持 時間測定開始 | トークン保持 時間測定終了 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ開始 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ終了 | ｺﾝﾌｨｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ 用ﾊﾟﾗｰﾀ設定 | 自ﾉｰﾄﾞ設定情報 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ読出し | ノードリセット
[8 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
FL-net0143 | FL-net 3.01- 0006- 20130308 | 東芝 | 統合コントローラ Vシリーズ model 2000用 FL-net インタフェースモジュール | FL622 | 1.00 | 10/100Mbps共用機 | クラス１ | メッセージサービス（上段：サーバ機能、 下段：クライアント機能） | [12 empty] | 通信ユニット 本体：FL-net モジュール FL622
[8 empty] | バイトブロックリード | バイトブロック ライト | ワードブロックリード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | 停止指令 | 運転指令 | プロファイル リード | 透過形 メッセージ | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折返し
[8 empty] | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | デバイスレベルネットワーク |  |  | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP)
|  | TOSHIBA | [5 empty] | サイクリック 送信 | サイクリック 受信 | 勧誘フレーム (クライアント) | バイトブロック リード | バイトブロック ライト | ワードブロック リード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | プロファイル リード | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折り返し
[8 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
[8 empty] | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP) | [10 empty] | コマンドサーバ （サーバ機能，TCP）
[8 empty] | 停止指令 | 運転指令 | IO割付設定 | IO割付読出し | トークン保持 時間測定開始 | トークン保持 時間測定終了 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ開始 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ終了 | ｺﾝﾌｨｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ 用ﾊﾟﾗｰﾀ設定 | 自ﾉｰﾄﾞ設定情報 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ読出し | ノードリセット
[8 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
FL-net0146 | FL-net 3.01- 0007- 20131122 | アンリツ | 遠隔監視制御装置 基本部 | NH3005A | 1.00 | 10/100Mbps共用機 | クラス１ | メッセージサービス（上段：サーバ機能、 下段：クライアント機能） | [12 empty] | 通信ユニット 本体：遠隔監視制御装置 基本部
[8 empty] | バイトブロックリード | バイトブロック ライト | ワードブロックリード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | 停止指令 | 運転指令 | プロファイル リード | 透過形 メッセージ | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折返し
[8 empty] | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○
[8 empty] | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○
[8 empty] | デバイスレベルネットワーク |  |  | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP)
|  | ANRITSU | [5 empty] | サイクリック 送信 | サイクリック 受信 | 勧誘フレーム (クライアント) | バイトブロック リード | バイトブロック ライト | ワードブロック リード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | プロファイル リード | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折り返し
[8 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
[8 empty] | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP) | [10 empty] | コマンドサーバ （サーバ機能，TCP）
[8 empty] | 停止指令 | 運転指令 | IO割付設定 | IO割付読出し | トークン保持 時間測定開始 | トークン保持 時間測定終了 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ開始 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ終了 | ｺﾝﾌｨｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ 用ﾊﾟﾗｰﾀ設定 | 自ﾉｰﾄﾞ設定情報 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ読出し | ノードリセット
[8 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
FL-net0147 | FL-net 3.01- 0008- 20131122 | アンリツ | 遠隔監視制御装置 | NH2505A | 1.00 | 10/100Mbps共用機 | クラス１ | メッセージサービス（上段：サーバ機能、 下段：クライアント機能） | [12 empty] | 通信ユニット 本体：遠隔監視制御装置
[8 empty] | バイトブロックリード | バイトブロック ライト | ワードブロックリード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | 停止指令 | 運転指令 | プロファイル リード | 透過形 メッセージ | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折返し
[8 empty] | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○
[8 empty] | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○
[8 empty] | デバイスレベルネットワーク |  |  | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP)
|  | ANRITSU | [5 empty] | サイクリック 送信 | サイクリック 受信 | 勧誘フレーム (クライアント) | バイトブロック リード | バイトブロック ライト | ワードブロック リード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | プロファイル リード | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折り返し
[8 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
[8 empty] | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP) | [10 empty] | コマンドサーバ （サーバ機能，TCP）
[8 empty] | 停止指令 | 運転指令 | IO割付設定 | IO割付読出し | トークン保持 時間測定開始 | トークン保持 時間測定終了 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ開始 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ終了 | ｺﾝﾌｨｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ 用ﾊﾟﾗｰﾀ設定 | 自ﾉｰﾄﾞ設定情報 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ読出し | ノードリセット
[8 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
FL-net0148 | FL-net 3.01- 0009- 20140123 | 日立産機 システム | EH-150 FL-net インタフェースモジュール | EH-FLN2 | 2.06 | 1.10Mbps 専用機 | クラス１ | メッセージサービス（上段：サーバ機能、 下段：クライアント機能） | [12 empty] | 通信ユニット 本体：EH-150シリーズ CPUモジュール：EH-CPU548
[8 empty] | バイトブロックリード | バイトブロック ライト | ワードブロックリード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | 停止指令 | 運転指令 | プロファイル リード | 透過形 メッセージ | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折返し
[8 empty] | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | デバイスレベルネットワーク |  |  | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP)
|  | HITACHI | [5 empty] | サイクリック 送信 | サイクリック 受信 | 勧誘フレーム (クライアント) | バイトブロック リード | バイトブロック ライト | ワードブロック リード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | プロファイル リード | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折り返し
[8 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
[8 empty] | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP) | [10 empty] | コマンドサーバ （サーバ機能，TCP）
[8 empty] | 停止指令 | 運転指令 | IO割付設定 | IO割付読出し | トークン保持 時間測定開始 | トークン保持 時間測定終了 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ開始 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ終了 | ｺﾝﾌｨｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ 用ﾊﾟﾗｰﾀ設定 | 自ﾉｰﾄﾞ設定情報 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ読出し | ノードリセット
[8 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
FL-net0150 | FL-net 3.01- 0010- 20141031 | 安川電機 | CP-317/262IF | JACP-317262 | 26210S0200 | 10/100Mbps共用機 | クラス１ | メッセージサービス（上段：サーバ機能、 下段：クライアント機能） | [12 empty] | 通信ユニット 本体：システムコントローラ CP-317、 CP-312、CP-3550、CP-F3000、 CP-F300
[8 empty] | バイトブロックリード | バイトブロック ライト | ワードブロックリード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | 停止指令 | 運転指令 | プロファイル リード | 透過形 メッセージ | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折返し
[8 empty] | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | デバイスレベルネットワーク |  |  | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP)
|  | YASKAWA | [5 empty] | サイクリック 送信 | サイクリック 受信 | 勧誘フレーム (クライアント) | バイトブロック リード | バイトブロック ライト | ワードブロック リード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | プロファイル リード | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折り返し
[8 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
[8 empty] | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP) | [10 empty] | コマンドサーバ （サーバ機能，TCP）
[8 empty] | 停止指令 | 運転指令 | IO割付設定 | IO割付読出し | トークン保持 時間測定開始 | トークン保持 時間測定終了 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ開始 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ終了 | ｺﾝﾌｨｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ 用ﾊﾟﾗｰﾀ設定 | 自ﾉｰﾄﾞ設定情報 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ読出し | ノードリセット
[8 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
FL-net0151 | FL-net 3.01- 0011- 20150625 | 日立産機システム | EH-150 FL-netインタフェースモジュール | EH-FLN3 | 0023 | 10/100Mbps共用機 | クラス１ | メッセージサービス（上段：サーバ機能、 下段：クライアント機能） | [12 empty] | 通信ユニット 本体：EH-150シリーズ CPUモジュール：EHV-CPU128, EHV-CPU64, EHV-CPU32, EHV-CPU16 EH-CPU548, EH-CPU516
[8 empty] | バイトブロックリード | バイトブロック ライト | ワードブロックリード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | 停止指令 | 運転指令 | プロファイル リード | 透過形 メッセージ | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折返し
[8 empty] | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | デバイスレベルネットワーク |  |  | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP)
|  | HITACHIIES | [5 empty] | サイクリック 送信 | サイクリック 受信 | 勧誘フレーム (クライアント) | バイトブロック リード | バイトブロック ライト | ワードブロック リード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | プロファイル リード | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折り返し
[8 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
[8 empty] | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP) | [10 empty] | コマンドサーバ （サーバ機能，TCP）
[8 empty] | 停止指令 | 運転指令 | IO割付設定 | IO割付読出し | トークン保持 時間測定開始 | トークン保持 時間測定終了 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ開始 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ終了 | ｺﾝﾌｨｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ 用ﾊﾟﾗｰﾀ設定 | 自ﾉｰﾄﾞ設定情報 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ読出し | ノードリセット
[8 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
FL-net0152 | FL-net 3.01- 0012- 20160518 | 三菱電機 | FL-netユニット | MFLT-B | 4244h(本ユニットのバッファメモリ2506番地(10進)に格納) | 10/100Mbps共用機 | クラス１ | メッセージサービス（上段：サーバ機能、 下段：クライアント機能） | [12 empty] | 通信ユニット 本体：MFLT-B
[8 empty] | バイトブロックリード | バイトブロック ライト | ワードブロックリード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | 停止指令 | 運転指令 | プロファイル リード | 透過形 メッセージ | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折返し
[8 empty] | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | デバイスレベルネットワーク |  |  | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP)
|  | MELCO | [5 empty] | サイクリック 送信 | サイクリック 受信 | 勧誘フレーム (クライアント) | バイトブロック リード | バイトブロック ライト | ワードブロック リード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | プロファイル リード | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折り返し
[8 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
[8 empty] | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP) | [10 empty] | コマンドサーバ （サーバ機能，TCP）
[8 empty] | 停止指令 | 運転指令 | IO割付設定 | IO割付読出し | トークン保持 時間測定開始 | トークン保持 時間測定終了 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ開始 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ終了 | ｺﾝﾌｨｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ 用ﾊﾟﾗｰﾀ設定 | 自ﾉｰﾄﾞ設定情報 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ読出し | ノードリセット
[8 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
FL-net0156 | FL-net 3.01-0014-20170206 | アンリツ | 遠隔監視制御装置 | NH2505A | 1.01 | 10/100Mbps共用機 | クラス１ | メッセージサービス（上段：サーバ機能、 下段：クライアント機能） | [12 empty] | 通信ユニット 本体：遠隔監視制御装置
[8 empty] | バイトブロックリード | バイトブロック ライト | ワードブロックリード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | 停止指令 | 運転指令 | プロファイル リード | 透過形 メッセージ | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折返し
[8 empty] | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○
[8 empty] | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○
[8 empty] | デバイスレベルネットワーク |  |  | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP)
|  | ANRITSU | [5 empty] | サイクリック 送信 | サイクリック 受信 | 勧誘フレーム (クライアント) | バイトブロック リード | バイトブロック ライト | ワードブロック リード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | プロファイル リード | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折り返し
[8 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
[8 empty] | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP) | [10 empty] | コマンドサーバ （サーバ機能，TCP）
[8 empty] | 停止指令 | 運転指令 | IO割付設定 | IO割付読出し | トークン保持 時間測定開始 | トークン保持 時間測定終了 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ開始 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ終了 | ｺﾝﾌｨｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ 用ﾊﾟﾗｰﾀ設定 | 自ﾉｰﾄﾞ設定情報 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ読出し | ノードリセット
[8 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
FL-net0158 | FL-net 3.01-0015-20170206 | アンリツ | 遠隔監視制御装置 基本部 | NH3005A | 1.01 | 10/100Mbps共用機 | クラス１ | メッセージサービス（上段：サーバ機能、 下段：クライアント機能） | [12 empty] | 通信ユニット 本体：遠隔監視制御装置 基本部
[8 empty] | バイトブロックリード | バイトブロック ライト | ワードブロックリード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | 停止指令 | 運転指令 | プロファイル リード | 透過形 メッセージ | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折返し
[8 empty] | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○
[8 empty] | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○
[8 empty] | デバイスレベルネットワーク |  |  | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP)
|  | ANRITSU | [5 empty] | サイクリック 送信 | サイクリック 受信 | 勧誘フレーム (クライアント) | バイトブロック リード | バイトブロック ライト | ワードブロック リード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | プロファイル リード | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折り返し
[8 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
[8 empty] | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP) | [10 empty] | コマンドサーバ （サーバ機能，TCP）
[8 empty] | 停止指令 | 運転指令 | IO割付設定 | IO割付読出し | トークン保持 時間測定開始 | トークン保持 時間測定終了 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ開始 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ終了 | ｺﾝﾌｨｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ 用ﾊﾟﾗｰﾀ設定 | 自ﾉｰﾄﾞ設定情報 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ読出し | ノードリセット
[8 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
FL-net0160 | FL-net 3.01-0016-20170322 | 横河電機 | FL-netインターフェースモジュール | F3LX02-2N | 00.00 | 10/100Mbps共用機 | クラス１ | メッセージサービス（上段：サーバ機能、 下段：クライアント機能） | [12 empty] | 通信ユニット 本体： レンジフリーコントローラFA-M3 CPU：F3SP□□シリーズ，F3RP□□シリーズ
[8 empty] | バイトブロックリード | バイトブロック ライト | ワードブロックリード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | 停止指令 | 運転指令 | プロファイル リード | 透過形 メッセージ | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折返し
[8 empty] | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | デバイスレベルネットワーク |  |  | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP)
|  | MSTC0011 YOKOGAWA | [5 empty] | サイクリック 送信 | サイクリック 受信 | 勧誘フレーム (クライアント) | バイトブロック リード | バイトブロック ライト | ワードブロック リード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | プロファイル リード | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折り返し
[8 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
[8 empty] | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP) | [10 empty] | コマンドサーバ （サーバ機能，TCP）
[8 empty] | 停止指令 | 運転指令 | IO割付設定 | IO割付読出し | トークン保持 時間測定開始 | トークン保持 時間測定終了 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ開始 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ終了 | ｺﾝﾌｨｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ 用ﾊﾟﾗｰﾀ設定 | 自ﾉｰﾄﾞ設定情報 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ読出し | ノードリセット
[8 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
FL-net0161 | FL-net 3.01-0017-20170926 | 安川電機 | CP-317/262IF | JACP-317262 | 26210S0201 | 10/100Mbps共用機 | クラス１ | メッセージサービス（上段：サーバ機能、 下段：クライアント機能） | [12 empty] | 通信ユニット 本体：システムコントローラ CP-317、CP-312、CP-3550、CP-F3000、CP-F300
[8 empty] | バイトブロックリード | バイトブロック ライト | ワードブロックリード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | 停止指令 | 運転指令 | プロファイル リード | 透過形 メッセージ | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折返し
[8 empty] | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | デバイスレベルネットワーク |  |  | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP)
|  | YASKAWA | [5 empty] | サイクリック 送信 | サイクリック 受信 | 勧誘フレーム (クライアント) | バイトブロック リード | バイトブロック ライト | ワードブロック リード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | プロファイル リード | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折り返し
[8 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
[8 empty] | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP) | [10 empty] | コマンドサーバ （サーバ機能，TCP）
[8 empty] | 停止指令 | 運転指令 | IO割付設定 | IO割付読出し | トークン保持 時間測定開始 | トークン保持 時間測定終了 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ開始 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ終了 | ｺﾝﾌｨｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ 用ﾊﾟﾗｰﾀ設定 | 自ﾉｰﾄﾞ設定情報 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ読出し | ノードリセット
[8 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
FL-net0162 | FL-net 3.01-0018-20171106 | 三菱電機エンジニアリング | MELSEC iQ-Rシリーズ対応FL-netインタフェースユニット | ER-1FL2-T | A | 10/100Mbps共用機 | クラス１ | メッセージサービス（上段：サーバ機能、 下段：クライアント機能） | [12 empty] | 通信ユニット CPUユニット：三菱電機(株)製 MELSEC iQ-Rシリーズ CPUユニット 電源ユニット：三菱電機(株)製 MELSEC iQ-Rシリーズ 電源ユニット 基本ベースユニット：三菱電機(株)製 MELSEC iQ-Rシリーズ 基本ベースユニット
[8 empty] | バイトブロックリード | バイトブロック ライト | ワードブロックリード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | 停止指令 | 運転指令 | プロファイル リード | 透過形 メッセージ | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折返し
[8 empty] | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | デバイスレベルネットワーク |  |  | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP)
|  | MEE | [5 empty] | サイクリック 送信 | サイクリック 受信 | 勧誘フレーム (クライアント) | バイトブロック リード | バイトブロック ライト | ワードブロック リード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | プロファイル リード | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折り返し
[8 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
[8 empty] | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP) | [10 empty] | コマンドサーバ （サーバ機能，TCP）
[8 empty] | 停止指令 | 運転指令 | IO割付設定 | IO割付読出し | トークン保持 時間測定開始 | トークン保持 時間測定終了 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ開始 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ終了 | ｺﾝﾌｨｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ 用ﾊﾟﾗｰﾀ設定 | 自ﾉｰﾄﾞ設定情報 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ読出し | ノードリセット
[8 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
FL-net0164 | FL-net 3.01-0019-20180611 | 安川電機 | CP-317/262IF | JACP-317262 | 26210S0202(ニ・ロク・ニ・イチ・ゼロ・エス・ゼロ・ニ・ゼロ・ニ) | 10/100Mbps共用機 | クラス1 | メッセージサービス（上段：サーバ機能、 下段：クライアント機能） | [12 empty] | 通信ユニット 本体：システムコントローラ CP-317、CP-312、CP-3550、CP-F3000、CP-F300
[8 empty] | バイトブロックリード | バイトブロック ライト | ワードブロックリード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | 停止指令 | 運転指令 | プロファイル リード | 透過形 メッセージ | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折返し
[8 empty] | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | デバイスレベルネットワーク |  |  | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP)
|  | YASKAWA | [5 empty] | サイクリック 送信 | サイクリック 受信 | 勧誘フレーム (クライアント) | バイトブロック リード | バイトブロック ライト | ワードブロック リード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | プロファイル リード | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折り返し
[8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[8 empty] | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP) | [10 empty] | コマンドサーバ （サーバ機能，TCP）
[8 empty] | 停止指令 | 運転指令 | IO割付設定 | IO割付読出し | トークン保持 時間測定開始 | トークン保持 時間測定終了 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ開始 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ終了 | ｺﾝﾌｨｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ 用ﾊﾟﾗｰﾀ設定 | 自ﾉｰﾄﾞ設定情報 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ読出し | ノードリセット
[8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
FL-net0165 | FL-net 3.01-0020-20180711 | 東芝インフラシステムズ | FL-netリモートI/Oステーションモジュール | HFL654A*S | 1.00 | 10/100Mbps共用機 | クラス1 | メッセージサービス（上段：サーバ機能、 下段：クライアント機能） | [12 empty] | 通信ユニット 本体：FL-netリモートI/Oステーションモジュール FL654A
[8 empty] | バイトブロックリード | バイトブロック ライト | ワードブロックリード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | 停止指令 | 運転指令 | プロファイル リード | 透過形 メッセージ | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折返し
[8 empty] | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○
[8 empty] | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
[8 empty] | デバイスレベルネットワーク |  |  | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP)
|  | TOSHIBA | [5 empty] | サイクリック 送信 | サイクリック 受信 | 勧誘フレーム (クライアント) | バイトブロック リード | バイトブロック ライト | ワードブロック リード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | プロファイル リード | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折り返し
[8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[8 empty] | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP) | [10 empty] | コマンドサーバ （サーバ機能，TCP）
[8 empty] | 停止指令 | 運転指令 | IO割付設定 | IO割付読出し | トークン保持 時間測定開始 | トークン保持 時間測定終了 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ開始 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ終了 | ｺﾝﾌｨｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ 用ﾊﾟﾗｰﾀ設定 | 自ﾉｰﾄﾞ設定情報 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ読出し | ノードリセット
[8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
FL-net0169 | FL-net 3.01-0023-20190329 | 三菱電機 | FL-netユニット | M2-1FL2-T | A | 10/100Mbps共用機 | クラス1 | メッセージサービス（上段：サーバ機能、 下段：クライアント機能） | [12 empty] | FL-net3.01-0018-20171106の派生製品 通信ユニット 本体：M2-1FL2-T
[8 empty] | バイトブロックリード | バイトブロック ライト | ワードブロックリード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | 停止指令 | 運転指令 | プロファイル リード | 透過形 メッセージ | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折返し
[8 empty] | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | デバイスレベルネットワーク |  |  | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP)
|  | MELCO | [5 empty] | サイクリック 送信 | サイクリック 受信 | 勧誘フレーム (クライアント) | バイトブロック リード | バイトブロック ライト | ワードブロック リード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | プロファイル リード | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折り返し
[8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[8 empty] | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP) | [10 empty] | コマンドサーバ （サーバ機能，TCP）
[8 empty] | 停止指令 | 運転指令 | IO割付設定 | IO割付読出し | トークン保持 時間測定開始 | トークン保持 時間測定終了 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ開始 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ終了 | ｺﾝﾌｨｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ 用ﾊﾟﾗｰﾀ設定 | 自ﾉｰﾄﾞ設定情報 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ読出し | ノードリセット
[8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
FL-net0176 | FL-net 3.01-0027-20191026 | 安川電機 | CP-317/262IF | JACP-317262 | 26210S0203 | 10/100Mbps共用機 | クラス1 | メッセージサービス（上段：サーバ機能、 下段：クライアント機能） | [12 empty] | 通信ユニット 本体：システムコントローラ CP-317、CP-312、CP-3550、CP-F3000、CP-F300
[8 empty] | バイトブロックリード | バイトブロック ライト | ワードブロックリード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | 停止指令 | 運転指令 | プロファイル リード | 透過形 メッセージ | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折返し
[8 empty] | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | デバイスレベルネットワーク |  |  | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP)
|  | YASKAWA | [5 empty] | サイクリック 送信 | サイクリック 受信 | 勧誘フレーム (クライアント) | バイトブロック リード | バイトブロック ライト | ワードブロック リード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | プロファイル リード | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折り返し
[8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[8 empty] | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP) | [10 empty] | コマンドサーバ （サーバ機能，TCP）
[8 empty] | 停止指令 | 運転指令 | IO割付設定 | IO割付読出し | トークン保持 時間測定開始 | トークン保持 時間測定終了 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ開始 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ終了 | ｺﾝﾌｨｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ 用ﾊﾟﾗｰﾀ設定 | 自ﾉｰﾄﾞ設定情報 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ読出し | ノードリセット
[8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
FL-net0179 | FL-net 3.01-0029-20200106 | 安川電機 | CP-317/262IF | JACP-317262 | 26210S0204 | 10/100Mbps共用機 | クラス1 | メッセージサービス（上段：サーバ機能、 下段：クライアント機能） | [12 empty] | 通信ユニット 本体：システムコントローラ CP-317、CP-312、CP-3550、CP-F3000、CP-F300
[8 empty] | バイトブロックリード | バイトブロック ライト | ワードブロックリード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | 停止指令 | 運転指令 | プロファイル リード | 透過形 メッセージ | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折返し
[8 empty] | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | デバイスレベルネットワーク |  |  | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP)
|  | YASKAWA | [5 empty] | サイクリック 送信 | サイクリック 受信 | 勧誘フレーム (クライアント) | バイトブロック リード | バイトブロック ライト | ワードブロック リード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | プロファイル リード | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折り返し
[8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[8 empty] | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP) | [10 empty] | コマンドサーバ （サーバ機能，TCP）
[8 empty] | 停止指令 | 運転指令 | IO割付設定 | IO割付読出し | トークン保持 時間測定開始 | トークン保持 時間測定終了 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ開始 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ終了 | ｺﾝﾌｨｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ 用ﾊﾟﾗｰﾀ設定 | 自ﾉｰﾄﾞ設定情報 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ読出し | ノードリセット
[8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
FL-net0179 | FL-net 3.01-0035-20220825 | 東洋電機製造株式会社 | FL-net I/F モジュール（標準 CPU モジュール） | SHPC-112-Z | QA11 | 100Mbps専用機 | クラス1 | メッセージサービス（上段：サーバ機能、 下段：クライアント機能） | [12 empty] | 通信ユニット 本体：SHPC-112-Z
[8 empty] | バイトブロックリード | バイトブロック ライト | ワードブロックリード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | 停止指令 | 運転指令 | プロファイル リード | 透過形 メッセージ | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折返し
[8 empty] | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○
[8 empty] | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
[8 empty] | デバイスレベルネットワーク |  |  | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP)
|  | TOYODENKI | [5 empty] | サイクリック 送信 | サイクリック 受信 | 勧誘フレーム (クライアント) | バイトブロック リード | バイトブロック ライト | ワードブロック リード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | プロファイル リード | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折り返し
[8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[8 empty] | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP) | [10 empty] | コマンドサーバ （サーバ機能，TCP）
[8 empty] | 停止指令 | 運転指令 | IO割付設定 | IO割付読出し | トークン保持 時間測定開始 | トークン保持 時間測定終了 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ開始 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ終了 | ｺﾝﾌｨｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ 用ﾊﾟﾗｰﾀ設定 | 自ﾉｰﾄﾞ設定情報 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ読出し | ノードリセット
[8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
FL-net0179 | FL-net 3.01-0038-20230530 | 株式会社 日立製作所 | SPR-NS9/NS10 | SWP850 | 1.00 | 100Mbps専用機 | クラス3 | メッセージサービス（上段：サーバ機能、 下段：クライアント機能） | [12 empty] | 通信ユニット 本体：SPR-NS9/NS10
[8 empty] | バイトブロックリード | バイトブロック ライト | ワードブロックリード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | 停止指令 | 運転指令 | プロファイル リード | 透過形 メッセージ | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折返し
[8 empty] | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | デバイスレベルネットワーク |  |  | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP)
|  | HITACHI | [5 empty] | サイクリック 送信 | サイクリック 受信 | 勧誘フレーム (クライアント) | バイトブロック リード | バイトブロック ライト | ワードブロック リード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | プロファイル リード | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折り返し
[8 empty] | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP) | [10 empty] | コマンドサーバ （サーバ機能，TCP）
[8 empty] | 停止指令 | 運転指令 | IO割付設定 | IO割付読出し | トークン保持 時間測定開始 | トークン保持 時間測定終了 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ開始 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ終了 | ｺﾝﾌｨｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ 用ﾊﾟﾗｰﾀ設定 | 自ﾉｰﾄﾞ設定情報 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ読出し | ノードリセット
[8 empty] | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -
FL-net0179 | FL-net 3.01-0040-20230823 3.01-0038-20230530 | 島津システムソリューションズ株式会社 | CSU | CSU11111 | 3.3 | 10/100Mbps共用機 | クラス1 | メッセージサービス（上段：サーバ機能、 下段：クライアント機能） | [12 empty] | 通信ユニット 本体：CSU プログラミング装置: METRIS-G4+/METRIS-G5
[8 empty] | バイトブロックリード | バイトブロック ライト | ワードブロックリード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | 停止指令 | 運転指令 | プロファイル リード | 透過形 メッセージ | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折返し
[8 empty] | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○
[8 empty] | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
[8 empty] | デバイスレベルネットワーク |  |  | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP)
|  | SHIMADZUSS | [5 empty] | サイクリック 送信 | サイクリック 受信 | 勧誘フレーム (クライアント) | バイトブロック リード | バイトブロック ライト | ワードブロック リード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | プロファイル リード | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折り返し
[8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[8 empty] | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP) | [10 empty] | コマンドサーバ （サーバ機能，TCP）
[8 empty] | 停止指令 | 運転指令 | IO割付設定 | IO割付読出し | トークン保持 時間測定開始 | トークン保持 時間測定終了 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ開始 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ終了 | ｺﾝﾌｨｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ 用ﾊﾟﾗｰﾀ設定 | 自ﾉｰﾄﾞ設定情報 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ読出し | ノードリセット
[8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
FL-net0179 | FL-net 3.01-0041-20230912 | 株式会社 安川電機 | CM-FN01 | JEYRM-CMX0FN01 | V0100 | 10/100Mbps共用機 | クラス1 | メッセージサービス（上段：サーバ機能、 下段：クライアント機能） | [12 empty] | 通信ユニット 本体：YRMコントローラ ツール：エンジニアリングツール MPE720、YRM-Studio
[8 empty] | バイトブロックリード | バイトブロック ライト | ワードブロックリード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | 停止指令 | 運転指令 | プロファイル リード | 透過形 メッセージ | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折返し
[8 empty] | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | デバイスレベルネットワーク |  |  | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP)
|  | YASKAWA | [5 empty] | サイクリック 送信 | サイクリック 受信 | 勧誘フレーム (クライアント) | バイトブロック リード | バイトブロック ライト | ワードブロック リード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | プロファイル リード | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折り返し
[8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[8 empty] | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP) | [10 empty] | コマンドサーバ （サーバ機能，TCP）
[8 empty] | 停止指令 | 運転指令 | IO割付設定 | IO割付読出し | トークン保持 時間測定開始 | トークン保持 時間測定終了 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ開始 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ終了 | ｺﾝﾌｨｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ 用ﾊﾟﾗｰﾀ設定 | 自ﾉｰﾄﾞ設定情報 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ読出し | ノードリセット
[8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
FL-net0179 | FL-net 3.01-0042-20230919 | 島津システムソリューションズ株式会社 | PLU | PLU-E11111-11 | 1.0 | 10/100Mbps共用機 | クラス1 | メッセージサービス（上段：サーバ機能、 下段：クライアント機能）
[8 empty] | バイトブロックリード | バイトブロック ライト | ワードブロックリード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | 停止指令 | 運転指令 | プロファイル リード | 透過形 メッセージ | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折返し
[8 empty] | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○
[8 empty] | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
[8 empty] | デバイスレベルネットワーク |  |  | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP)
|  | SHIMADZUSS | [5 empty] | サイクリック 送信 | サイクリック 受信 | 勧誘フレーム (クライアント) | バイトブロック リード | バイトブロック ライト | ワードブロック リード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | プロファイル リード | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折り返し
[8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[8 empty] | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP) | [10 empty] | コマンドサーバ （サーバ機能，TCP）
[8 empty] | 停止指令 | 運転指令 | IO割付設定 | IO割付読出し | トークン保持 時間測定開始 | トークン保持 時間測定終了 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ開始 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ終了 | ｺﾝﾌｨｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ 用ﾊﾟﾗｰﾀ設定 | 自ﾉｰﾄﾞ設定情報 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ読出し | ノードリセット
[8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
FL-net0179 | FL-net 3.01-0043-20230919 | 株式会社 日立産機システム | EH-150 FL-netインタフェースモジュール | EH-FLN3 | 0129 | 10/100Mbps共用機 | クラス1 | メッセージサービス（上段：サーバ機能、 下段：クライアント機能）
[8 empty] | バイトブロックリード | バイトブロック ライト | ワードブロックリード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | 停止指令 | 運転指令 | プロファイル リード | 透過形 メッセージ | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折返し
[8 empty] | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | デバイスレベルネットワーク |  |  | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP)
|  | HITACHIIES | [5 empty] | サイクリック 送信 | サイクリック 受信 | 勧誘フレーム (クライアント) | バイトブロック リード | バイトブロック ライト | ワードブロック リード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | プロファイル リード | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折り返し
[8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[8 empty] | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP) | [10 empty] | コマンドサーバ （サーバ機能，TCP）
[8 empty] | 停止指令 | 運転指令 | IO割付設定 | IO割付読出し | トークン保持 時間測定開始 | トークン保持 時間測定終了 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ開始 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ終了 | ｺﾝﾌｨｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ 用ﾊﾟﾗｰﾀ設定 | 自ﾉｰﾄﾞ設定情報 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ読出し | ノードリセット
[8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
FL-net0179 | FL-net 3.01-0044-20231017 | 株式会社 安川電機 | CM-FN01M | JAYRM-CMX0FN01 | V0100 | 10/100Mbps共用機 | クラス1 | メッセージサービス（上段：サーバ機能、 下段：クライアント機能） | [12 empty] | 通信ユニット 本体：YRMコントローラ ツール：エンジニアリングツール MPE720、YRM-Studio
[8 empty] | バイトブロックリード | バイトブロック ライト | ワードブロックリード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | 停止指令 | 運転指令 | プロファイル リード | 透過形 メッセージ | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折返し
[8 empty] | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | デバイスレベルネットワーク |  |  | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP)
|  | YASKAWA | [5 empty] | サイクリック 送信 | サイクリック 受信 | 勧誘フレーム (クライアント) | バイトブロック リード | バイトブロック ライト | ワードブロック リード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | プロファイル リード | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折り返し
[8 empty] | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
[8 empty] | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP) | [10 empty] | コマンドサーバ （サーバ機能，TCP）
[8 empty] | 停止指令 | 運転指令 | IO割付設定 | IO割付読出し | トークン保持 時間測定開始 | トークン保持 時間測定終了 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ開始 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ終了 | ｺﾝﾌｨｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ 用ﾊﾟﾗｰﾀ設定 | 自ﾉｰﾄﾞ設定情報 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ読出し | ノードリセット
[8 empty] | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
FL-net0179 | FL-net 3.01-0046-20240214 | 三菱電機エンジニアリング株式会社 | MELSEC iQ-Rシリーズ対応FL-netインタフェースユニット | ER-1FL2-T | AC | 10/100Mbps共用機 | クラス1 | メッセージサービス（上段：サーバ機能、 下段：クライアント機能） | [12 empty] | 通信ユニット 本体：ER-1FL2-T
[8 empty] | バイトブロックリード | バイトブロック ライト | ワードブロックリード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | 停止指令 | 運転指令 | プロファイル リード | 透過形 メッセージ | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折返し
[8 empty] | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | デバイスレベルネットワーク |  |  | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP)
|  | MEE | [5 empty] | サイクリック 送信 | サイクリック 受信 | 勧誘フレーム (クライアント) | バイトブロック リード | バイトブロック ライト | ワードブロック リード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | プロファイル リード | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折り返し
[8 empty] | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
[8 empty] | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP) | [10 empty] | コマンドサーバ （サーバ機能，TCP）
[8 empty] | 停止指令 | 運転指令 | IO割付設定 | IO割付読出し | トークン保持 時間測定開始 | トークン保持 時間測定終了 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ開始 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ終了 | ｺﾝﾌｨｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ 用ﾊﾟﾗｰﾀ設定 | 自ﾉｰﾄﾞ設定情報 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ読出し | ノードリセット
[8 empty] | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
FL-net0179 | FL-net 3.01-0047-20240214 | 三菱電機エンジニアリング株式会社 | MELSEC iQ-Rシリーズ対応FL-netインタフェースユニット | ER-1FL2-T-C | AC | 10/100Mbps共用機 | クラス1 | メッセージサービス（上段：サーバ機能、 下段：クライアント機能） | [12 empty] | 通信ユニット 本体：ER-1FL2-T-C
[8 empty] | バイトブロックリード | バイトブロック ライト | ワードブロックリード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | 停止指令 | 運転指令 | プロファイル リード | 透過形 メッセージ | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折返し
[8 empty] | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | デバイスレベルネットワーク |  |  | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP)
|  | MEE | [5 empty] | サイクリック 送信 | サイクリック 受信 | 勧誘フレーム (クライアント) | バイトブロック リード | バイトブロック ライト | ワードブロック リード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | プロファイル リード | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折り返し
[8 empty] | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
[8 empty] | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP) | [10 empty] | コマンドサーバ （サーバ機能，TCP）
[8 empty] | 停止指令 | 運転指令 | IO割付設定 | IO割付読出し | トークン保持 時間測定開始 | トークン保持 時間測定終了 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ開始 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ終了 | ｺﾝﾌｨｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ 用ﾊﾟﾗｰﾀ設定 | 自ﾉｰﾄﾞ設定情報 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ読出し | ノードリセット
[8 empty] | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
FL-net0179 | FL-net 3.01-0049-20240228 | 株式会社明電舎 | uniseque VC5000/ADC6000 FL-netインタフェース | VM109A | H | 10/100Mbps共用機 | クラス1 | メッセージサービス（上段：サーバ機能、 下段：クライアント機能） | [12 empty] | 通信ユニット 本体：uniseque VC5000/ADC6000
[8 empty] | バイトブロックリード | バイトブロック ライト | ワードブロックリード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | 停止指令 | 運転指令 | プロファイル リード | 透過形 メッセージ | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折返し
[8 empty] | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | -
[8 empty] | デバイスレベルネットワーク |  |  | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP)
|  | MEIDENSHA | [5 empty] | サイクリック 送信 | サイクリック 受信 | 勧誘フレーム (クライアント) | バイトブロック リード | バイトブロック ライト | ワードブロック リード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | プロファイル リード | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折り返し
[8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[8 empty] | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP) | [10 empty] | コマンドサーバ （サーバ機能，TCP）
[8 empty] | 停止指令 | 運転指令 | IO割付設定 | IO割付読出し | トークン保持 時間測定開始 | トークン保持 時間測定終了 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ開始 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ終了 | ｺﾝﾌｨｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ 用ﾊﾟﾗｰﾀ設定 | 自ﾉｰﾄﾞ設定情報 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ読出し | ノードリセット
[8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 汎用・FAPC・ゲートウエイ
FL-net Ver.3.01 認証機器一覧表
機器分類：汎用パソコン
受付番号 | 認証番号 | 会社名 | 製品名称 | 製造業者 形式 | 機器 バージョン | 通信速度 分類 | 機能 クラス | 認証条件 （実装：○、非実装：×、対象外：－） | [12 empty] | プラットフォーム
ベンダーコード
FL-net0177 | FL-net 3.01- 0028-20191226 | センチュリー・システムズ | FutereNet FL-PCIe | PS-00750-01 | 30 | 10/100Mbps共用機 | クラス1 | メッセージサービス（上段：サーバ機能、 下段：クライアント機能） | [12 empty] | 通信ユニット 本体：PCI Express を装備するパソコン
[8 empty] | バイトブロックリード | バイトブロック ライト | ワードブロックリード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | 停止指令 | 運転指令 | プロファイル リード | 透過形 メッセージ | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折返し
[8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | デバイスレベルネットワーク |  |  | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP)
|  | CENTURYSYS | [5 empty] | サイクリック 送信 | サイクリック 受信 | 勧誘フレーム (クライアント) | バイトブロック リード | バイトブロック ライト | ワードブロック リード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | プロファイル リード | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折り返し
[8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[8 empty] | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP) | [10 empty] | コマンドサーバ （サーバ機能，TCP）
[8 empty] | 停止指令 | 運転指令 | IO割付設定 | IO割付読出し | トークン保持 時間測定開始 | トークン保持 時間測定終了 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ開始 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ終了 | ｺﾝﾌｨｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ 用ﾊﾟﾗｰﾀ設定 | 自ﾉｰﾄﾞ設定情報 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ読出し | ノードリセット
[8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
機器分類：FAパソコン
受付番号 | 認証番号 | 会社名 | 製品名称 | 製造業者 形式 | 機器 バージョン | 通信速度 分類 | 機能 クラス | 認証条件 （実装：○、非実装：×、対象外：－） | [12 empty] | プラットフォーム
ベンダーコード
| FL-net 3.01- | [6 empty] | メッセージサービス（上段：サーバ機能、 下段：クライアント機能）
[8 empty] | バイトブロックリード | バイトブロック ライト | ワードブロックリード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | 停止指令 | 運転指令 | プロファイル リード | 透過形 メッセージ | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折返し
[12 empty] | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○
[8 empty] | デバイスレベルネットワーク |  |  | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP)
[8 empty] | サイクリック 送信 | サイクリック 受信 | 勧誘フレーム (クライアント) | バイトブロック リード | バイトブロック ライト | ワードブロック リード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | プロファイル リード | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折り返し
[8 empty] | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP) | [10 empty] | コマンドサーバ （サーバ機能，TCP）
[8 empty] | 停止指令 | 運転指令 | IO割付設定 | IO割付読出し | トークン保持 時間測定開始 | トークン保持 時間測定終了 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ開始 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ終了 | ｺﾝﾌｨｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ 用ﾊﾟﾗｰﾀ設定 | 自ﾉｰﾄﾞ設定情報 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ読出し | ノードリセット
機器分類：ゲートウェイ
受付番号 | 認証番号 | 会社名 | 製品名称 | 製造業者 形式 | 機器 バージョン | 通信速度 分類 | 機能 クラス | 認証条件 （実装：○、非実装：×、対象外：－） | [12 empty] | プラットフォーム
ベンダーコード
| FL-net 3.01- 0032-20220119 | 明電舎 | IoTゲートウェイ | CM200 | A | 10/100Mbps共用機 | クラス1 | メッセージサービス（上段：サーバ機能、 下段：クライアント機能） | [12 empty] | 通信ユニット 本体：CM200
[8 empty] | バイトブロックリード | バイトブロック ライト | ワードブロックリード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | 停止指令 | 運転指令 | プロファイル リード | 透過形 メッセージ | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折返し
[8 empty] | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○
[8 empty] | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
[8 empty] | デバイスレベルネットワーク |  |  | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP)
|  | MEIDENSHA | [5 empty] | サイクリック 送信 | サイクリック 受信 | 勧誘フレーム (クライアント) | バイトブロック リード | バイトブロック ライト | ワードブロック リード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | プロファイル リード | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折り返し
[8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[8 empty] | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP) | [10 empty] | コマンドサーバ （サーバ機能，TCP）
[8 empty] | 停止指令 | 運転指令 | IO割付設定 | IO割付読出し | トークン保持 時間測定開始 | トークン保持 時間測定終了 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ開始 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ終了 | ｺﾝﾌｨｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ 用ﾊﾟﾗｰﾀ設定 | 自ﾉｰﾄﾞ設定情報 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ読出し | ノードリセット
[8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 表示器・数値制御装置
FL-net Ver.3.01 認証機器一覧表
機器分類：プログラマブル表示器
受付番号 | 認証番号 | 会社名 | 製品名称 | 製造業者 形式 | 機器 バージョン | 通信速度 分類 | 機能 クラス | 認証条件 （実装：○、非実装：×、対象外：－） | [12 empty] | プラットフォーム
ベンダーコード
| FL-net 3.01- | 発紘電機株式会社 | FL-net 通信ユニット | CUR-08 | VER.1.100 | 10/100Mbps共用機 | クラス1 | メッセージサービス（上段：サーバ機能、 下段：クライアント機能） | [12 empty] | 通信ユニット 本体： ・TS2000シリーズ TS2060i ・V9シリーズ V9100iW/V9101iW/V9070iW/V9071iW/V9150iX/V9120iS/V9100iS/V9080iS/V9100iC/V9080iC/V9060iT ・V10シリーズ V1015iS/V1012iS/V1010iS/V1008iS
[8 empty] | バイトブロックリード | バイトブロック ライト | ワードブロックリード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | 停止指令 | 運転指令 | プロファイル リード | 透過形 メッセージ | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折返し
[8 empty] | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
[8 empty] | デバイスレベルネットワーク |  |  | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP)
|  | HAKKO-ELEC | [5 empty] | サイクリック 送信 | サイクリック 受信 | 勧誘フレーム (クライアント) | バイトブロック リード | バイトブロック ライト | ワードブロック リード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | プロファイル リード | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折り返し
[8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[8 empty] | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP) | [10 empty] | コマンドサーバ （サーバ機能，TCP）
[8 empty] | 停止指令 | 運転指令 | IO割付設定 | IO割付読出し | トークン保持 時間測定開始 | トークン保持 時間測定終了 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ開始 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ終了 | ｺﾝﾌｨｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ 用ﾊﾟﾗｰﾀ設定 | 自ﾉｰﾄﾞ設定情報 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ読出し | ノードリセット
[8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
機器分類：数値制御装置
受付番号 | 認証番号 | 会社名 | 製品名称 | 製造業者 形式 | 機器 バージョン | 通信速度 分類 | 機能 クラス | 認証条件 （実装：○、非実装：×、対象外：－） | [12 empty] | プラットフォーム
ベンダーコード
FL-net0167 | FL-net 3.01-0022-20190315 | 三菱電機株式会社 | FL-net通信拡張ユニット | FCU8-EX568 | 1.001 | 10/100Mbps共用機 | クラス1 | メッセージサービス（上段：サーバ機能、 下段：クライアント機能） | [12 empty] | 通信ユニット 本体：FCU8-EX568 数値制御装置：M800/M80/E80シリーズCNC
[8 empty] | バイトブロックリード | バイトブロック ライト | ワードブロックリード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | 停止指令 | 運転指令 | プロファイル リード | 透過形 メッセージ | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折返し
[8 empty] | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○
[8 empty] | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
[8 empty] | デバイスレベルネットワーク |  |  | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP)
|  | MELCO | [5 empty] | サイクリック 送信 | サイクリック 受信 | 勧誘フレーム (クライアント) | バイトブロック リード | バイトブロック ライト | ワードブロック リード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | プロファイル リード | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折り返し
[8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[8 empty] | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP) | [10 empty] | コマンドサーバ （サーバ機能，TCP）
[8 empty] | 停止指令 | 運転指令 | IO割付設定 | IO割付読出し | トークン保持 時間測定開始 | トークン保持 時間測定終了 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ開始 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ終了 | ｺﾝﾌｨｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ 用ﾊﾟﾗｰﾀ設定 | 自ﾉｰﾄﾞ設定情報 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ読出し | ノードリセット
[8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
機器分類：数値制御装置
受付番号 | 認証番号 | 会社名 | 製品名称 | 製造業者 形式 | 機器 バージョン | 通信速度 分類 | 機能 クラス | 認証条件 （実装：○、非実装：×、対象外：－） | [12 empty] | プラットフォーム
ベンダーコード
FL-net0174 | FL-net 3.01-0031-20211223 | ファナック株式会社 | FANUC FL-netボード | FL-NET-2G | 6586 | 10/100Mbps共用機 | クラス1 | メッセージサービス（上段：サーバ機能、 下段：クライアント機能） | [12 empty] | 通信ユニット 本体：A20B-8102-0420
[8 empty] | バイトブロックリード | バイトブロック ライト | ワードブロックリード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | 停止指令 | 運転指令 | プロファイル リード | 透過形 メッセージ | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折返し
[8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○
[8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
[8 empty] | デバイスレベルネットワーク |  |  | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP)
|  | FANUC_LTD | [5 empty] | サイクリック 送信 | サイクリック 受信 | 勧誘フレーム (クライアント) | バイトブロック リード | バイトブロック ライト | ワードブロック リード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | プロファイル リード | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折り返し
[8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[8 empty] | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP) | [10 empty] | コマンドサーバ （サーバ機能，TCP）
[8 empty] | 停止指令 | 運転指令 | IO割付設定 | IO割付読出し | トークン保持 時間測定開始 | トークン保持 時間測定終了 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ開始 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ終了 | ｺﾝﾌｨｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ 用ﾊﾟﾗｰﾀ設定 | 自ﾉｰﾄﾞ設定情報 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ読出し | ノードリセット
[8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
受付番号 | 認証番号 | 会社名 | 製品名称 | 製造業者 形式 | 機器 バージョン | 通信速度 分類 | 機能 クラス | 認証条件 （実装：○、非実装：×、対象外：－） | [12 empty] | プラットフォーム
ベンダーコード
FL-net0174 | FL-net 3.01-0045-20231107 | ファナック株式会社 | FANUC FL-netモジュール | FL-NET-2H | CY21 | 10Mbps 100Mbps 1 000Mbps | クラス1 | メッセージサービス（上段：サーバ機能、 下段：クライアント機能） | [12 empty] | 通信ユニット 本体：A20B-2201-0061
[8 empty] | バイトブロックリード | バイトブロック ライト | ワードブロックリード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | 停止指令 | 運転指令 | プロファイル リード | 透過形 メッセージ | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折返し
[8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ×
[8 empty] | デバイスレベルネットワーク |  |  | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP)
|  | FANUC_LTD | [5 empty] | サイクリック 送信 | サイクリック 受信 | 勧誘フレーム (クライアント) | バイトブロック リード | バイトブロック ライト | ワードブロック リード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | プロファイル リード | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折り返し
[8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[8 empty] | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP) | [10 empty] | コマンドサーバ （サーバ機能，TCP）
[8 empty] | 停止指令 | 運転指令 | IO割付設定 | IO割付読出し | トークン保持 時間測定開始 | トークン保持 時間測定終了 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ開始 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ終了 | ｺﾝﾌｨｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ 用ﾊﾟﾗｰﾀ設定 | 自ﾉｰﾄﾞ設定情報 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ読出し | ノードリセット
[8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
機器分類：入力出力モジュール
受付番号 | 認証番号 | 会社名 | 製品名称 | 製造業者 形式 | 機器 バージョン | 通信速度 分類 | 機能 クラス | 認証条件 （実装：○、非実装：×、対象外：－） | [12 empty] | プラットフォーム
ベンダーコード
FL-net0181 | FL-net 3.01-0030- 20211022 | 三菱電機株式会社 | FL-netインタフェースカード | LISZF57 | 1A | 10/100Mbps共用機 | クラス3 | メッセージサービス（上段：サーバ機能、 下段：クライアント機能） | [12 empty] | 通信ユニット 本体：LISZF57
[8 empty] | バイトブロックリード | バイトブロック ライト | ワードブロックリード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | 停止指令 | 運転指令 | プロファイル リード | 透過形 メッセージ | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折返し
[8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×
[8 empty] | デバイスレベルネットワーク |  |  | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP)
|  | MELCO | [5 empty] | サイクリック 送信 | サイクリック 受信 | 勧誘フレーム (クライアント) | バイトブロック リード | バイトブロック ライト | ワードブロック リード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | プロファイル リード | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折り返し
[8 empty] | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ×
[8 empty] | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP) | [10 empty] | コマンドサーバ （サーバ機能，TCP）
[8 empty] | 停止指令 | 運転指令 | IO割付設定 | IO割付読出し | トークン保持 時間測定開始 | トークン保持 時間測定終了 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ開始 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ終了 | ｺﾝﾌｨｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ 用ﾊﾟﾗｰﾀ設定 | 自ﾉｰﾄﾞ設定情報 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ読出し | ノードリセット
[8 empty] | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
| FL-net 3.01-0034-20220519 | 三菱電機株式会社 | FL-netインタフェースカード | LISZF57 | 2B | 10/100Mbps共用機 | クラス3 | メッセージサービス（上段：サーバ機能、 下段：クライアント機能） | [12 empty] | 通信ユニット 本体：LISZF57
[8 empty] | バイトブロックリード | バイトブロック ライト | ワードブロックリード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | 停止指令 | 運転指令 | プロファイル リード | 透過形 メッセージ | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折返し
[8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×
[8 empty] | デバイスレベルネットワーク |  |  | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP)
|  | MELCO | [5 empty] | サイクリック 送信 | サイクリック 受信 | 勧誘フレーム (クライアント) | バイトブロック リード | バイトブロック ライト | ワードブロック リード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | プロファイル リード | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折り返し
[8 empty] | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ×
[8 empty] | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP) | [10 empty] | コマンドサーバ （サーバ機能，TCP）
[8 empty] | 停止指令 | 運転指令 | IO割付設定 | IO割付読出し | トークン保持 時間測定開始 | トークン保持 時間測定終了 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ開始 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ終了 | ｺﾝﾌｨｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ 用ﾊﾟﾗｰﾀ設定 | 自ﾉｰﾄﾞ設定情報 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ読出し | ノードリセット
[8 empty] | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
機器分類：入力出力モジュール
受付番号 | 認証番号 | 会社名 | 製品名称 | 製造業者 形式 | 機器 バージョン | 通信速度 分類 | 機能 クラス | 認証条件 （実装：○、非実装：×、対象外：－） | [12 empty] | プラットフォーム
ベンダーコード
| FL-net 3.01-0039-20230803 | 三菱電機株式会社 | FL-netインタフェースカード | LISZF57 | 2C | 10/100Mbps共用機 | クラス3 | メッセージサービス（上段：サーバ機能、 下段：クライアント機能） | [12 empty] | 通信ユニット 本体：LISZF57
[8 empty] | バイトブロックリード | バイトブロック ライト | ワードブロックリード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | 停止指令 | 運転指令 | プロファイル リード | 透過形 メッセージ | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折返し
[8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×
[8 empty] | デバイスレベルネットワーク |  |  | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP)
|  | MELCO | [5 empty] | サイクリック 送信 | サイクリック 受信 | 勧誘フレーム (クライアント) | バイトブロック リード | バイトブロック ライト | ワードブロック リード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | プロファイル リード | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折り返し
[8 empty] | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ×
[8 empty] | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP) | [10 empty] | コマンドサーバ （サーバ機能，TCP）
[8 empty] | 停止指令 | 運転指令 | IO割付設定 | IO割付読出し | トークン保持 時間測定開始 | トークン保持 時間測定終了 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ開始 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ終了 | ｺﾝﾌｨｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ 用ﾊﾟﾗｰﾀ設定 | 自ﾉｰﾄﾞ設定情報 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ読出し | ノードリセット
[8 empty] | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×

## ソフトウエア
FL-net Ver.3.01 認証機器一覧表
機器分類：ソフトウェア
受付番号 | 認証番号 | 会社名 | 製品名称 | 製造業者 形式 | 機器 バージョン | 通信速度 分類 | 機能 クラス | 認証条件 （実装：○、非実装：×、対象外：－） | [12 empty] | プラットフォーム
ベンダーコード
FL-net0138 | FL-net 3.01- 0001- 20121214 | 日立ケーイー システムズ | FL-net Control For Windows® | KE-SFL3WIN | 3.0 | 10/100Mbps 共用機 | クラス３ | メッセージサービス（上段：サーバ機能、 下段：クライアント機能） | [12 empty] | ソフトウェア 本体ハードウェア：PC/AT互換機(CPU：Intel Pentium® 4 2.8GHz以上、 メモリ：512MB以上) OS：Windows® XP Professional日本語版(SP3)、Windows® Vista Business日本語版(SP2, 32bit)、Windows® 7 ProfessionalまたはHome Premium日本語版(SP1, 32bit)、Windows Server® 2003 R2 Standard Edition日本語版(SP2, 32bit)、Windows Server® 2008 R2 Standard Edition日本語版(SP1, 32bit) 通信ボード：ISO/IEC 8802-3に準拠し、上記OS上でTCP/IPプロトコルが正しく動作すること。10Mbpsまたは100Mbpsの通信速度に対応していること。
[8 empty] | バイトブロックリード | バイトブロック ライト | ワードブロックリード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | 停止指令 | 運転指令 | プロファイル リード | 透過形 メッセージ | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折返し
[8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | デバイスレベルネットワーク |  |  | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP)
|  | HITACHI-KE | [5 empty] | サイクリック 送信 | サイクリック 受信 | 勧誘フレーム (クライアント) | バイトブロック リード | バイトブロック ライト | ワードブロック リード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | プロファイル リード | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折り返し
[8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP) | [10 empty] | コマンドサーバ （サーバ機能，TCP）
[8 empty] | 停止指令 | 運転指令 | IO割付設定 | IO割付読出し | トークン保持 時間測定開始 | トークン保持 時間測定終了 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ開始 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ終了 | ｺﾝﾌｨｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ 用ﾊﾟﾗｰﾀ設定 | 自ﾉｰﾄﾞ設定情報 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ読出し | ノードリセット
[8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
FL-net0153 | FL-net 3.01-0013-20170201 | デンソーウェーブ | ORiN2 SDK | ORiN2 SDK | 2.1 | 10/100Mbps共用機 | クラス１ | メッセージサービス（上段：サーバ機能、 下段：クライアント機能） | [12 empty] | ソフトウェア 本体ハードウェア：ADLink MVP-6003 OS：Windows 10 IoT Enterprise 64bit 通信ボード：Intel® I211AT
[8 empty] | バイトブロックリード | バイトブロック ライト | ワードブロックリード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | 停止指令 | 運転指令 | プロファイル リード | 透過形 メッセージ | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折返し
[8 empty] | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○
[8 empty] | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
[8 empty] | デバイスレベルネットワーク |  |  | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP)
|  | DENSO WAVE | [5 empty] | サイクリック 送信 | サイクリック 受信 | 勧誘フレーム (クライアント) | バイトブロック リード | バイトブロック ライト | ワードブロック リード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | プロファイル リード | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折り返し
[8 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
[8 empty] | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP) | [10 empty] | コマンドサーバ （サーバ機能，TCP）
[8 empty] | 停止指令 | 運転指令 | IO割付設定 | IO割付読出し | トークン保持 時間測定開始 | トークン保持 時間測定終了 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ開始 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ終了 | ｺﾝﾌｨｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ 用ﾊﾟﾗｰﾀ設定 | 自ﾉｰﾄﾞ設定情報 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ読出し | ノードリセット
[8 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
FL-net0166 | FL-net 3.01-0021-20180821 | 日立ケーイーシステムズ | FL-net Control For Windows® | KE-SFL3WIN | 3.02 | 10/100Mbps共用機 | クラス3 | メッセージサービス（上段：サーバ機能、 下段：クライアント機能） | [12 empty] | ソフトウエア 本体ハードウエア：PC/AT互換機 (CPU:Intel® Core i3 @3.4GHz以上推奨、メモリ:4Gバイト以上推奨 *ただし、OSの動作要件を満たすこと。) OS：Microsoft® Windows 10 (64bit) 通信ボード：ISO/IEC 8802-3に準拠し、上記OS上でTCP／IPプロトコルが正しく動作すること。10Mbpsまたは100Mbpsの通信速度に対応していること。
[8 empty] | バイトブロックリード | バイトブロック ライト | ワードブロックリード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | 停止指令 | 運転指令 | プロファイル リード | 透過形 メッセージ | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折返し
[8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | デバイスレベルネットワーク |  |  | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP)
|  | HITACHI-KE | [5 empty] | サイクリック 送信 | サイクリック 受信 | 勧誘フレーム (クライアント) | バイトブロック リード | バイトブロック ライト | ワードブロック リード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | プロファイル リード | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折り返し
[8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP) | [10 empty] | コマンドサーバ （サーバ機能，TCP）
[8 empty] | 停止指令 | 運転指令 | IO割付設定 | IO割付読出し | トークン保持 時間測定開始 | トークン保持 時間測定終了 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ開始 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ終了 | ｺﾝﾌｨｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ 用ﾊﾟﾗｰﾀ設定 | 自ﾉｰﾄﾞ設定情報 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ読出し | ノードリセット
[8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
FL-net0171 | FL-net 3.01-0024-20190614 | JSLテクノロジー | AM335X用 FL-Net評価システム | FLN-AM335X | 1.00 | 10/100Mbps共用機 | クラス3 | メッセージサービス（上段：サーバ機能、 下段：クライアント機能） | [12 empty] | ソフトウエア 本体ハードウエア：TMDSICE3359 OS：uC3
[8 empty] | バイトブロックリード | バイトブロック ライト | ワードブロックリード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | 停止指令 | 運転指令 | プロファイル リード | 透過形 メッセージ | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折返し
[8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
[8 empty] | デバイスレベルネットワーク |  |  | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP)
|  | JSL | [5 empty] | サイクリック 送信 | サイクリック 受信 | 勧誘フレーム (クライアント) | バイトブロック リード | バイトブロック ライト | ワードブロック リード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | プロファイル リード | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折り返し
[8 empty] | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP) | [10 empty] | コマンドサーバ （サーバ機能，TCP）
[8 empty] | 停止指令 | 運転指令 | IO割付設定 | IO割付読出し | トークン保持 時間測定開始 | トークン保持 時間測定終了 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ開始 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ終了 | ｺﾝﾌｨｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ 用ﾊﾟﾗｰﾀ設定 | 自ﾉｰﾄﾞ設定情報 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ読出し | ノードリセット
[8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×
FL-net0172 | FL-net 3.01-0025-20190626 | JSLテクノロジー | RX72M用 FL-Net評価システム | FLN-RX72M | 1.00 | 10/100Mbps共用機 | クラス3 | メッセージサービス（上段：サーバ機能、 下段：クライアント機能） | [12 empty] | ソフトウエア 本体ハードウエア：RX72M Communication Board OS：uC3
[8 empty] | バイトブロックリード | バイトブロック ライト | ワードブロックリード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | 停止指令 | 運転指令 | プロファイル リード | 透過形 メッセージ | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折返し
[8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
[8 empty] | デバイスレベルネットワーク |  |  | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP)
|  | JSL | [5 empty] | サイクリック 送信 | サイクリック 受信 | 勧誘フレーム (クライアント) | バイトブロック リード | バイトブロック ライト | ワードブロック リード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | プロファイル リード | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折り返し
[8 empty] | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP) | [10 empty] | コマンドサーバ （サーバ機能，TCP）
[8 empty] | 停止指令 | 運転指令 | IO割付設定 | IO割付読出し | トークン保持 時間測定開始 | トークン保持 時間測定終了 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ開始 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ終了 | ｺﾝﾌｨｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ 用ﾊﾟﾗｰﾀ設定 | 自ﾉｰﾄﾞ設定情報 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ読出し | ノードリセット
[8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×
FL-net0175 | FL-net 3.01-0026-20191001 | 日立インダストリアルプロダクツ | FL-net For CODESYS® | S-763A-97P | 01 | 10/100Mbps共用機 | クラス1 | メッセージサービス（上段：サーバ機能、 下段：クライアント機能） | [12 empty] | ソフトウェア 本体ハードウェア：PC/AT互換機で、マルチコアCPUを搭載していること。 OS：Windows® 7（64bit）、Windows® 10（64bit） 通信ボード：Intel® Pro/1000互換のイーサネットコントローラを搭載したLANポートを持つこと。 その他ソフトウェア：CODESYS® Control RTEがインストールされており、動作すること。CODESYS® Control RTEから装置に搭載したEthernetインタフェースが使用できること。
[8 empty] | バイトブロックリード | バイトブロック ライト | ワードブロックリード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | 停止指令 | 運転指令 | プロファイル リード | 透過形 メッセージ | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折返し
[8 empty] | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○
[8 empty] | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
[8 empty] | デバイスレベルネットワーク |  |  | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP)
|  | HITACHI-IP | [5 empty] | サイクリック 送信 | サイクリック 受信 | 勧誘フレーム (クライアント) | バイトブロック リード | バイトブロック ライト | ワードブロック リード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | プロファイル リード | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折り返し
[8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[8 empty] | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP) | [10 empty] | コマンドサーバ （サーバ機能，TCP）
[8 empty] | 停止指令 | 運転指令 | IO割付設定 | IO割付読出し | トークン保持 時間測定開始 | トークン保持 時間測定終了 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ開始 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ終了 | ｺﾝﾌｨｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ 用ﾊﾟﾗｰﾀ設定 | 自ﾉｰﾄﾞ設定情報 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ読出し | ノードリセット
[8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
FL-net0175 | FL-net 3.01-0037-20230228 | 株式会社 インタフェース | FL-net ソフトウェア | VSG-0396 | 1.00-01 | 10/100Mbps共用機 | クラス3 | メッセージサービス（上段：サーバ機能、 下段：クライアント機能） | [12 empty] | 通信ユニット 本体 ソフトウェア 本体ハードウェア:VAC-G019(L8XAJ)M04 OS: Interface Linux System 8 通信ボード:なし
[8 empty] | バイトブロックリード | バイトブロック ライト | ワードブロックリード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | 停止指令 | 運転指令 | プロファイル リード | 透過形 メッセージ | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折返し
[8 empty] | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○
[8 empty] | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○
[8 empty] | デバイスレベルネットワーク |  |  | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP)
|  | INTERFACE | [5 empty] | サイクリック 送信 | サイクリック 受信 | 勧誘フレーム (クライアント) | バイトブロック リード | バイトブロック ライト | ワードブロック リード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | プロファイル リード | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折り返し
[8 empty] | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
[8 empty] | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP) | [10 empty] | コマンドサーバ （サーバ機能，TCP）
[8 empty] | 停止指令 | 運転指令 | IO割付設定 | IO割付読出し | トークン保持 時間測定開始 | トークン保持 時間測定終了 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ開始 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ終了 | ｺﾝﾌｨｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ 用ﾊﾟﾗｰﾀ設定 | 自ﾉｰﾄﾞ設定情報 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ読出し | ノードリセット
[8 empty] | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×

## その他
FL-net Ver.3.01 認証機器一覧表
機器分類：その他
受付番号 | 認証番号 | 会社名 | 製品名称 | 製造業者 形式 | 機器 バージョン | 通信速度 分類 | 機能 クラス | 認証条件 （実装：○、非実装：×、対象外：－） | [12 empty] | プラットフォーム
ベンダーコード
| FL-net 3.01-0036-20221012 | 株式会社 日立ハイテクソリューションズ | FL-net接続パッケージ | PFL650 | 1.01 | 10Mbps専用機 | クラス1 | メッセージサービス（上段：サーバ機能、 下段：クライアント機能） | [12 empty] | 通信ユニット 本体：MCUケージおよび電源ユニット
[8 empty] | バイトブロックリード | バイトブロック ライト | ワードブロックリード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | 停止指令 | 運転指令 | プロファイル リード | 透過形 メッセージ | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折返し
[8 empty] | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ×
[8 empty] | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ×
[8 empty] | デバイスレベルネットワーク |  |  | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP)
|  | HITACHIHCS | [5 empty] | サイクリック 送信 | サイクリック 受信 | 勧誘フレーム (クライアント) | バイトブロック リード | バイトブロック ライト | ワードブロック リード | ワードブロック ライト | ネットワーク パラメータリード | ネットワーク パラメータライト | プロファイル リード | ログデータ リード | ログデータ クリア | メッセージ 折り返し
[8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[8 empty] | コマンドサーバ(サーバ機能，UDP) | [10 empty] | コマンドサーバ （サーバ機能，TCP）
[8 empty] | 停止指令 | 運転指令 | IO割付設定 | IO割付読出し | トークン保持 時間測定開始 | トークン保持 時間測定終了 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ開始 | 汎用通信ﾃﾞｰﾀ 送信元ログ終了 | ｺﾝﾌｨｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ 用ﾊﾟﾗｰﾀ設定 | 自ﾉｰﾄﾞ設定情報 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ読出し | ノードリセット
[8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -